ROZSAH PROJEKTU ÚPRAV SPORTOVNÍ HALY TJ JISKRA HUMPOLEC

ROZSAH REALIZAČNÍCH PRACÍ

- VÝMĚNA PALUBOVKY
Nahrazení nevyhovující palubovky za nové, výměna celého souvrství podlahy, odstranění rušených teplovodních rozvodů, případné opravy hydroizolačních souvrství a navazujících detailů.

- OPRAVA OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ
Kontrola funkčnosti svislých hydroizolací a podzemních dešťových svodů a jejich případné opravy, oprava odvodňovacích chodníčků v detailech na ukončení hydroizolací a přechodu na stěny haly.

- VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
Nahrazení nevyhovující krytiny, včetně všech souvrství za nové, nové odvodňovací žlaby a svody, příprava na umístění FVE.

- INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ)
Nahrazení nevyhovujícího teplovodního vytápění za vytápění vzduchotechnické, podstřešní přiznané rozvody z venkovními jednotkami na střeše divácké galerie, vzduchotechnika řeší větrání, vytápění a chlazení sportovní haly.

- SOUVISEJÍ VYVOLANÉ ZÁSAHY
Nové dělení haly na třetiny (konstrukce v podlahách, dělící sítě, basketbalové koše).
Jednotné podstřešní rozvody technické infrastruktury (vzduchotechnika, osvětlení, ozvučení, kabelové trasy).
Jednotné barevné řešení (rozvody vzduchotechniky, podhledy a další zasahované konstrukce).
Elektrotechnická příprava související s prováděnými zásahy (příprava na vnitřní kamery, rozvoj osvětlení a ozvučení, FVE).

- VÝMĚNA VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ A KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY

- PŘÍSTAVBA HALY DLE STUDIE STAVBY

Kompletní dokončení celé jedné etapy rekonstrukce areálu.
Dokončení adaptace sportovní haly do finálního stavu, včetně nových skladových prostor, divácké tribuny, zázemí zaměstnanců apod., který vyplývá z návrhu studie stavby vypracované TJ jiskra.