Podněty HC Humpolec pro stavební úpravy ZS Humpolec

V tomto dokumentu zástupci HC Humpolec a zástupci TS Humpolec specifikují své požadavky na finální stav zázemí ZS Humpolec pro optimální fungování klubu ledního hokeje a nabídku služeb pro veřejnost.

Za HC Humpolec zodpovídá:	Jan Garai, předseda klubu

Rostislav Hnik, tajemník klubu

Za TS Humpolec zodpovídá:	Jan Vaněček, vedoucí sportovišť

Požadavky za HC Humpolec:

Naším cílem je mít dostatečný počet hráčů pro všechny hokejové kategorie. Zaměřujeme se na práci s dětmi již od předškolního věku, abychom do budoucna měli naplněnou členskou základnu už od nejmenších kategorií.

V naší vizi počítáme s 9. mládežnickými kategoriemi a seniorským A-týmem. Pro správný rozvoj hokejistů je nutná alespoň malá tělocvična na rozcvičení. Z pohledu fungování klubu je nutné mít zázemí pro rozhodčí, trenéry a vedení klubu. Pro fanoušky, rodiče a veřejnost je nezbytné mít reprezentativní a kapacitně dostačující restauraci (kiosek), kterou lze využívat i jako klubovnu pro jednání členů hokejového klubu. V neposlední řadě potřebujeme technickou místnost pro opravu a broušení bruslí a skladové prostory pro hokejové výstroje, které zapůjčujeme nejmladším hokejistům a brankářům. Poblíž ledu potřebujeme skladovací prostor na tréninkové pomůcky (boxy za trestnou lavicí).

Požadavky TS Humpolec pro veřejnost:

- Uzamykatelné boxy pro veřejnost.

- Zajištění občerstvení (kiosek, restaurace).

- 5 x šatny pro veřejnost a komerční zájmy.

- Technické místnost – kotelna 15 m2.

- Technická místnost pro skladování, garážování techniky 25 m2.

- Zázemí pro jednání.

Rekapitulace pro zhotovení projektu na výstavbu zázemí ZS Humpolec:

| Název | počet | Počet hráčů | Min. velikost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šatna přípravka | 1 | 30 | 44 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna 2. třída | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna 3. třída | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna 4. třída | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna Ml. žáci | 1 | 30 | 44 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna St. žáci | 1 | 30 | 44 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| 9.třída | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Dorost | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Juniorka | 1 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| A tým – senioři | 1 | 24 | 40 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna trenéři | 1 | 15 | 30 m2 | Dostupnost toalet a sprch Pracovní stůl a židle + el zásuvky |
| Tělocvična | 1 | 20 | 40 m2 | Gym pro rozcvičení |
| Kancelář HC Humpolec + Vedoucí TS | 1 | 6 | 20 m2 | Společná kancelář pro jednání 6 lidí (stůl) + uzamykatelné skříně |
| Technická místnost pro HC Humpolec | 1 | 2 | 12 m2 | Broušení bruslí |
| Restaurace/klubovna | 1 | 60 | Cca 70 m2 | Dle norem pro provoz restaurace s občerstvením |
| Šatna pro veřejnost | 5 | 20 | 36 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna pro soupeře | 1 | 24 | 40 m3 | Dostupnost toalet a sprch |
| Šatna rozhodčí | 1 | 4 | 20 m2 | Dostupnost toalet a sprch |
| Sklad hokejové výstroje | 1 | 1 | 20 m2 | Regál pro skladování |
| Technická místnost - kotelna | 1 | 1 | 15 m2 | Požadavek TS Humpolec |
| Místnost pro skladování, garážování techniky | 1 | 1 | 25 m2 | Požadavek TS Humpolec |
| Hokejová střelnice | 1 | 1 | 15 m2 | Tréninkové stanoviště |